## Krovište
INVESTITOR:
SZP stamb. zgrade |  | Zastupana po upravitelju Beming d.o.o.
Matice Hrvatske 14d, Bjelovar |  | J. Haulika 20a, Bjelovar
OIB: 85887261562
GRAĐEVINA:
Stambeno-poslovna zgrada
ZAHVAT U PROSTORU:
Zamjena krovnog pokrova
LOKACIJA:
Matice Hrvatske 14d, Bjelovar
k.č.br. 3891/7, k.o. Bjelovar
TR: | 2/19
TROŠKOVNIK
ZAMJENE KROVNOG POKROVA
Troškovnik izradio: Kristijan Sabljak, mag. ing. građ.
U Bjelovaru, 13.2.2019.
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
Poz. | Opis | Jed.mj. | Količina | Jed. Cij. | Ukupno
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Izrada, montaža i demontaža lake fasadne cijevne skele za izvođenje radova na krovištu sa zaštitnim tunelom za ulazak u zgradu i poslovne prostore. U cijeni je uključen i zakup javne površine za vrijeme trajanja radova. Duljina pročelja uz javnu površinu iznosi 17m+29m. Obračun prema m2 skele. | m2 | 1045 | 0 | 0
1.2. | Demontaža krovnog pokrova od biber crijepa sa kose krovne plohe sa utovarom i odvozom na deponij. Stavka uključuje sav potreban pribor i rad. Obračun prema m2 kose krovne plohe. | m2 | 76 | 0 | 0
1.3. | Demontaža krovnog pokrova od eternit ploča koje sadrže azbest sa kose krovne plohe sa spuštenjem na tlo, slaganjem na euro paletu na mjestu u krugu zgrade gdje je moguć dolazak kamiona i utovar palete sa pokrovom. Stavka uključuje sav potreban pribor, rad, zaštitu radnika, kao i zbrinjavanje pokrova. Pokrov od eternit ploča potrebno je propisno zbrinuti po ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje otpada. Obračun prema m2 kose krovne plohe. | m2 | 615 | 0 | 0
1.4. | Demontaža, utovar i odvoz na deponij postojećih žljebova i nosača sa krovišta i spuštanje na tlo. Stavka obuhvaća sav potreban rad, pribor i zbrinjavanje otpada. Obračun prema m stavke. | m | 150 | 0 | 0
1.5. | Demontaža, utovar i odvoz na deponij postojećih vjetar lajsni. Stavka obuhvaća sav potreban rad, pribor i zbrinjavanje otpada. Obračun prema m stavke. | m | 24 | 0 | 0
1.6. | Demontaža, utovar i odvoz na deponij postojećih vjetar lajsni loggie. Stavka obuhvaća sav potreban rad, pribor i zbrinjavanje otpada. Obračun prema m stavke. | m | 20.5 | 0 | 0
1.7. | Demontaža, utovar i odvoz na deponij postojećeg zidnog lima. Stavka obuhvaća sav potreban rad, pribor i zbrinjavanje otpada. Obračun prema m2 stavke. | m2 | 35 | 0 | 0
1.8. | Demontaža, utovar i odvoz na deponij postojećeg rešetkastog snjegobrana. Stavka obuhvaća sav potreban rad, pribor i zbrinjavanje otpada. Obračun prema m stavke. | m | 70 | 0 | 0
1.9. | Demontaža, utovar i odvoz na deponij postojeće gromobranske trake i nosača. Stavka obuhvaća sav potreban rad, pribor i zbrinjavanje otpada. Obračun prema m stavke. | m | 250 | 0 | 0
1.10. | Demontaža, utovar i odvoz na deponij postojećeg opšava dimnjaka. Stavka obuhvaća sav potreban rad, pribor i zbrinjavanje otpada. Obračun prema kom stavke. | kom | 20 | 0 | 0
1.11. | Demontaža, utovar i odvoz na deponij postojećih drvenih letvi. Obračun prema m2 kose krovne plohe. | m2 | 691 | 0 | 0
1.12. | Demontaža, utovar i odvoz na deponij postojećih krovnih prozora i opšava. Stavka obuhvaća sav potreban rad, pribor i zbrinjavanje otpada. Obračun prema kom stavke. | kom | 33 | 0 | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
2.1. | Dobava i postava daščane drvene oplate na postojeću krovnu konstrukciju. Obračunata je kosa površina krova. | m2 | 691 | 0 | 0
2.2. | Dobava i postava paropropusne vodonepropusne folije UV otporne, 140 g/m2 sa pričvršćivanjem kontraletvama 5 x 5 cm. Obračunata je kosa površina krova. | m2 | 691 | 0 | 0
2.3. | Letvanje krovišta za pokrov crijepom sa potrebnim izravnavanjima. Obračunata je kosa površina krova. Dimenzije letve 3 x 5 cm. | m2 | 691 | 0 | 0
2.4. | Dobava i pokrivanje krova dvostruko utorenim glinenim crijepom tamno smeđe boje, kao tip Kontinental. U cijenu obračunati sav potreban spojni materijal rubnih crijepova i obrada oko dimnjaka, prozora i nosača antena, kao i odzračne crijepove. Obračunata je kosa površina krova. | m2 | 517 | 0 | 0
2.5. | Dobava i pokrivanje mansardnog krova dvostruko utorenim glinenim crijepom tamno smeđe boje, kao tip Kontinental sa pričvršćivanjem svakog crijepa za letvu. U cijenu obračunati sav potreban spojni materijal i obradu na rubovima, kao i odzračne crijepove. Obračunata je kosa površina krova. | m2 | 174 | 0 | 0
2.6. | Dobava i postava klobuka, pokrivanje sljemena sa sljemeno-grebenom trakom i ostalim spojnim i pričvrsnim materijalom prema uputi proizvođača. Suha montaža. (Univerzalni držač sljemeno-grebene letve, zvonasti čavli te sljemeno-grebenske spojnice). U cijenu stavke obračunati sav spojni materijal, pribor i rad. | m | 20 | 0 | 0
2.7. | Dobava i postava klobuka, pokrivanje grebena sa sljemeno-grebenom trakom i ostalim spojnim i pričvrsnim materijalom prema uputi proizvođača. Suha montaža. (Univerzalni držač sljemeno-grebene letve, zvonasti čavli te sljemeno-grebenske spojnice). U cijenu stavke obračunati sav spojni materijal, pribor i rad. | m | 27 | 0 | 0
2.8. | Dobava i postava točkastih snjegobrana od pocinčanog lima u boji pokrova. Snjegobrane postaviti u prvom redu na svaki drugi crijep, zatim u svaki drugi red na svaki četvrti crijep po čitavoj krovnoj plohi. Obračun po komadu stavke. | kom | 1250 | 0 | 0
2.9. | Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija 78x98 cm, kao VELUX GGL, laminirano drvo zaštićeno lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 15mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu ugradnju na profilirani pokrov od crijepa. Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača. Obračun po komadu stavke. | kom | 33 | 0 | 0
| UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
3. | LIMARSKI RADOVI
3.1. | Dobava, izrada i montaža opšava dimnjaka približnih tlocrtnih dimenzija 70x40 cm od pocinčanog lima u boji pokrova, tamnosmeđa boja. Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. U cijenu uračunati sav spojni materijal i brtvila. | kom | 10 | 0 | 0
3.2. | Dobava, izrada i montaža opšava dimnjaka približnih tlocrtnih dimenzija 100x100 cm od pocinčanog lima u boji pokrova, tamnosmeđa boja. Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. U cijenu uračunati sav spojni materijal i brtvila. | kom | 10 | 0 | 0
3.3. | Dobava, izrada i montaža opšava cijevnog nosača antena od pocinčanog lima u boji pokrova, tamnosmeđa boja. Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. U cijenu uračunati sav spojni materijal i brtvila. | kom | 1 | 0 | 0
3.4. | Dobava, izrada i montaža opšava telefonskog kabela od pocinčanog lima u boji pokrova, smeđa boja. U cijenu uračunati sav spojni materijal i brtvila. | kom | 2 | 0 | 0
3.5. | Dobava, izrada i montaža ležećeg žlijeba kvadratnog poprečnog presjeka 12x12 cm iz pocinčanog lima u boji pokrova, tamnosmeđa boja, sa svim spojnim materijalom i kukama. U cijenu stavke obračunati sav spojni materijal, pribor i rad. | m | 150 | 0 | 0
3.6. | Dobava, izrada i montaža okapnog lima ispod ležećeg žlijeba RŠ do 55 cm iz pocinčanog lima u boji pokrova, tamnosmeđa boja, sa svim spojnim materijalom. U cijenu stavke obračunati sav spojni materijal, pribor i rad. | m | 150 | 0 | 0
3.7. | Dobava, izrada i montaža zidnog lima s žljebićem iznad mansarde i puc lajsne iz pocinčanog lima u boji pokrova, tamnosmeđa boja, sa svim spojnim materijalom. U cijenu stavke obračunati sav spojni materijal, pribor i rad. Obračun prema m2. | m2 | 35 | 0 | 0
3.8. | Dobava, izrada i montaža kvadratnih odvodnih cijevi na krovištu poprečnog presjeka 12x12 cm iz pocinčanog lima u boji pokrova, tamnosmeđa boja, sa svim spojnim materijalom. | m | 7.5 | 0 | 0
3.9. | Dobava, izrada i montaža vjetarlajsni iz pocinčanog lima RŠ do 55 cm u boji pokrova, tamnosmeđa boja, sa svim spojnim materijalom. Obračun po metru stavke. | m | 44.5 | 0 | 0
3.10. | Dobava i montaža odzračnih mrežica i češljeva protiv ptica u strehi u boji pokrova sa svim spojnim materijalom. Obračun po metru stavke. | m | 150 | 0 | 0
3.11. | Dobava i postava rešetkastog snjegobrana od pocinčanog lima u boji pokrova. U cijeni je uključen sav rad i spojni materijal. Obračun po m stavke. | m | 70 | 0 | 0
3.12. | Dobava i postava metalnih šiljaka u obliku češlja za zaštitu od ptica po betonskim dimnjačkim kapama. U cijeni je uključen sav rad i spojni materijal. Obračun po kom dimnjaka. | kom | 20 | 0 | 0
| UKUPNO LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | LIČILAČKI RADOVI
4.1. | Bojanje dimnjaka fasadnom bojom u boji krovnog pokrova u tonu prema izboru investitora, sa prethodnim nanošenjem impregnacijskog sloja. Obračun prema m2 stavke. | m2 | 128 | 0 | 0
| UKUPNO LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
5. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA
5.1. | Dobava i postava hvataljki i vodiča Rf 10 mm po sljemenu i grebenu za hvataljke i odvode do mjernih mjesta. Vodič se postavlja na nosače za pokrov crijepom. Sve izvesti sukladno postojećem stanju. Obračun prema m stavke. | m | 100 | 0 | 0
5.2. | Dobava i postava hvataljki i vodiča Rf 10 mm po krovištu za povezivanje metalnih masa. Vodič se postavlja na nosače za pokrov crijepom. Sve izvesti sukladno postojećem stanju. Obračun prema m stavke. | m | 150 | 0 | 0
5.3. | Spajanje žljebova oborinskih voda sa instalacijom gromobrana spojnicama za žljeb. Sve izvesti sukladno postojećem stanju. Obračun prema kom stavke. | kom | 12 | 0 | 0
5.4. | Spajanje metalnih masa drugih metalnih dijelova sa gromobranskom instalacijom spojnicama. Sve izvesti sukladno postojećem stanju. Obračun prema kom stavke. | kom | 54 | 0 | 0
5.5. | Spajanje metalnih masa ograda i drugih metalnih dijelova konstrukcije sa gromobranskom instalacijom varenjem. Sve izvesti sukladno postojećem stanju. Obračun prema kom stavke. | kom | 25 | 0 | 0
5.6. | Provjera galvanske povezanosti dijelova gromobranske instalacije sa postojećim odvodima prema mjernim mjestima i temeljnom uzemljivaču. | paualno |  |  | 0
5.7. | Ispitivanje gromobranske instalacije i izrada protokola o ispitivanju od strane ovlaštene kuće za ispitivanje. | paualno |  |  | 0
| UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
3. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
5. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
* Napomena:
Nakon skidanja krovnog pokrova, provjeriti stanje krovne konstrukcije, te ih prema potrebi zamjeniti u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Unutarnje uređenje špaleta nakon zamjene krovnih prozora nije uključeno u troškovnik, već je u režiji svakog stanara zasebno. U troškovniku je dan osnovni tip krovnog prozora, drugi tip i dodatna oprema posebno se naplaćuje.
U Bjelovaru, 13.2.2019.
Troškovnik izradio: Kristijan Sabljak, mag. ing. građ.